### "ООО "Проф-ЭлектроКомплект"

### Адрес: г.Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 63,

### БЦ «КВАРЦ» 2 этаж, оф. 314П

### Тел/Факс. (812) 313-57-11, www.pek1spb.ru

### Прайс-лист на  Прожектора ЖТУ; ГТУ; ЖО; ГО -17 Серии, 18 Серии, с 15.12.2015

### Мачтовые светильники и прожекторы с независимым блоком ПРА

| Тип светильника, прожектора | Тип лампы | Масса, Кг. | Высота установки | Габариты упаковки L * В * Н, мм | Цена с НДС без стоимости ламп, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГТУ/ЖТУ17-400-001 ГО/ЖО18-400-01 ПРА 400 | МГЛ/Натрий 400 | 12 12 12 | 12-20м | 590*215*630 590*215*630 355*315*200 | 11168-00 |
| ГТУ/ЖТУ17-2х400-001 ГО/ЖО18-2х400-01 ПРА 2х400 | МГЛ/Натрий 400, 2шт. | 16 16 18 | 22-30м | 730*270*715 730*270*715 425*315*200 | 15595-00 |
| ЖТУ17-600-001 ЖО18-600-01 ПРА 600 | Натрий 600 | 14 14 13 | 22-30м | 730*270*715 730*270*715 355*315*200 | 16653-00 |
| ЖТУ/ГТУ17-1000-001 ЖО/ГО18-1000-01 ПРА 1000 | МГЛ/Натрий 1000 | 25 25 20 | 30м | 770*320*910 770*320*910 355*315*200 | 19957-00 |
| ГТУ17-2000-001 ПРА 2000 | МГЛ 2000 | 45 30 | 30м | 770*500*1070 425*315*200 | 24913-00 |
| ГО18-2000-01 ПРА 2000 | МГЛ 2000 | 45 30 | 30м | 770*500*1070 425*315*200 | 25639-00 |

### Мачтовые светильники и прожекторы с блоком ПРА, встроенным в основание

| Тип светильника, прожектора | Тип лампы | Масса, Кг. | Высота установки | Габариты упаковки L * В * Н, мм | Цена с НДС без стоимости ламп, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГТУ/ЖТУ17-400-002 ГО/ЖО18-400-02 | МГЛ/Натрий 400 | 24 | 12-20м | 590*215*730 | 11168-00 |
| ГТУ/ЖТУ17-2х400-002 ГО/ЖО18-2х400-02 | МГЛ/Натрий 400, 2шт. | 34 | 22-30м | 730*270*815 | 15595-00 |
| ЖТУ17-600-002 ЖО18-600-02 | Натрий 600 | 27 | 22-30м | 730*270*815 | 16653-00 |
| ЖТУ/ГТУ17-1000-002 ЖО/ГО18-1000-02 | МГЛ/Натрий 1000 | 45 | 30м | 770*320*910 | 19957-00 |
| ГТУ17-2000-002 | МГЛ 2000 | 75 | 30м | 770*500*1070 | 24913-00 |
| ГО18-2000-02 | МГЛ 2000 | 75 | 30м | 770*500*1070 | 25639-00 |

Светильники для производственных помещений

| Тип светильника | Тип лампы | Масса, кг. | Высота установки | Габариты упаковки L * В * Н, мм | Цена с НДС без стоимости ламп, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГСП/ЖСП54-250 | МГЛ/Натрий 250 | 10 | 4 – 6м | 500*300*200 | 8723-00 |
| ГСП/ЖСП54-400 | МГЛ/Натрий 400 | 12 | 6 – 8м | 530*300*200 | 8723-00 |